| WYKONAWCA PROJEKTU: |  | KFG sp. z o.o. sp. k. Biuro Projektów Drogowych ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl |
| --- | --- | --- |

| ZAMAWIAJACY/ INWESTOR: |  | Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. Plac Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań |
| --- | --- | --- |

| Nazwa inwestycji: | ﻿Dokumentacja projektowa układu komunikacyjnego Radojewo – chodnik i dojście do przystanku ul. Jaśkowiaka |
| --- | --- |
| Opracowanie: | KOSZTORYS OFERTOWY |
| Adres inwestycji: | ul. Jaśkowiaka w Poznaniu |
| DZIAŁKI | ﻿Jednostka ewidencyjna: 306401_1 Obręb 0055 Radojewo: 134/4; 114/109; 56/1; 111 |
| Kategoria obiektu | XXVI |
| Branża: | Elektroenergetyczna /Oświetlenie drogowe/ |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| Opracował | mgr inż. Artur KREMPA | WKP/0453/PWOE/18 |  |

| Data | Nr projektu | Faza | Tom | Egzemplarz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.2023 | # ﻿2020032 | DP | V | 1 |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ROBOTY ZIEMNE I WYWÓZ MATERIAŁÓW ODPADOWYCH |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0701- 02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | 90,5 | m |  |  |
| 2 d.1 | KNR 201-07- 07-02-00 | Wykop ręczny z zasypem dla słupów głęb do 1,5 m w gruncie kat III | 8,4 | m3 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0706- 01 | Wykopanie ręczne komory do przecisku o wymiarach 1,4x3x0,6 w gruncie kat III | 12,6 | m3 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 510-03- 01-01-00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szerokości do 0,4 m | 181 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 | LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA |  |  |  |  |  |
| 5 d.2 | KNNR 5 N005- 0723-020 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami | 139,5 | m |  |  |
| 6 d.2 | KNR 510-03- 03-02-00 | Układanie rur ochronnych HDPE o średnicy do 110 mm w wykopie | 25 | m |  |  |
| 7 d.2 | KNR 510-03- 03-02-00 | Układanie rur ochronnych HDPE UV o średnicy do 50 mm na słupie | 3 | m |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 5 1005- 01 | Układanie rur ochronnych HDPE UV o średnicy do 50 mm na słupie | 3 | m |  |  |
| 9 d.2 | KNR 510-01- 03-02-00 | Układanie kabla YAKY 4x35 mm2 w rowie kablowym ręcznie | 178,5 | m |  |  |
| 10 d.2 | KNR 510-01- 14-02-00 | Układanie kabla YAKY 4x35 mm2 w rurach, pustakach i kanałach zamkniętych | 139,5 | m |  |  |
| 11 d.2 | KNR 510-06- 03-07-00 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju 35 mm2 | 14 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 | LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA |  |  |  |  |  |
| 12 d.3 | KNR 508-06- 08-07-01 | Układanie bednarki FeZn 30x4 w rowach kablowych | 67 | m |  |  |
| 13 d.3 | KNR 508-06- 14-02-01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów z pręta FeZn fi 17,2 w gruncie kategorii 3 | 84 | m |  |  |
| 14 d.3 | KNR 508-06- 17-01-00 | Łączenie przewodów uziemiających z bednarki do 120 mm2 w wykopie | 9 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 | SŁUPY OŚWIETLENIOWE |  |  |  |  |  |
| 15 d.4 | KNR 510-07- 09-01-00 | Mechaniczne stawianie słupa oświetleniowego wys. 8m w gruncie kat. III | 4 | szt |  |  |
| 16 d.4 | KNR 510-07- 09-01-00 | Mechaniczne stawianie słupa oświetleniowego wys. 5m w gruncie kat. III | 3 | szt |  |  |
| 17 d.4 | KNR 510-10- 02-01-00 | Montaż wysięgnika rurowego 1-ramiennego do 15 kg na słupie | 5 | szt |  |  |
| 18 d.4 | KNR-W 5-10 0710-03 | Malowanie słupów stalowych oświetleniowych o wys.do 9 m | 4 | szt. |  |  |
| 19 d.4 | KNR-W 5-10 0710-01 | Malowanie słupów stalowych oświetleniowych o wys.do 5 m | 3 | szt. |  |  |
| 20 d.4 | KNR 510-10- 05-07-00 | Montaż oprawy LED oświetlenia drogowego na wysięgniku | 7 | szt |  |  |
| 21 d.4 | KNR 5-10 1001- 04 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych | 7 | szt. |  |  |
| 22 d.4 | KNR 514-05- 14-01-00 | Montaż złączki 2-bieg do podłączenia interfejsu DALI (zgodnie ze standardami ZDM) | 7 | szt |  |  |
| 23 d.4 | KNR 510-10- 04-01-00 | Wciąganie przewodu YDY 5x1,5 w słup, rury osłonowe oraz wysięgnik z podnośnika samochodowego | 55 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 | SŁUPY LINII NAPOWIETRZNYCH |  |  |  |  |  |
| 24 d.5 | KNNR 5 0906- 03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | 3 | szt. |  |  |
| 25 d.5 | KNNR 5 0906- 03 | Montaż zacisku odgałężnego w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | 4 | szt. |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 | ROBOTY ZIEMNE ZWIĄZANE Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI |  |  |  |  |  |
| 26 d.6 | KNR 2-01 0704- 02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | 90,5 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 | BADANIA I POMIARY |  |  |  |  |  |
| 27 d.7 | KNNR N005- 13-02-03-00 | Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył | 9 | szt |  |  |
| 28 d.7 | KNNR N005- 13-04-01-00 | Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy | 8 | szt |  |  |
| 29 d.7 | KNNR N005- 13-04-05-00 | Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy | 9 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys netto: |  |  |  |  |